	报价函

	序号
	仪器名称
	型号/规格
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	电脑全自动水泥抗折抗压试验机
	DYE-300S型
	
	1
	台
	
	
	

	2
	水泥抗压夹具
	40*40
	
	1
	个
	
	
	

	3
	水泥净浆搅拌机
	NJ-20H型
	
	1
	台
	
	
	

	4
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-20HE
	
	1
	台
	
	
	

	5
	水泥胶砂振实台
	ZS-20H
	
	1
	台
	
	
	

	6
	水泥凝结时间测定仪
	ISO
	
	1
	台
	
	
	

	7
	低温水浴
	THD-0506型
	
	1
	台
	
	
	

	8
	恒温恒湿养护箱
	SHBY-40B
	
	1
	台
	
	
	

	9
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	
	1
	台
	
	
	

	10
	雷氏夹
	30*30
	
	1
	盒
	
	
	

	11
	沸煮箱
	FZ-31A
	
	1
	台
	
	
	

	12
	恒温水养护箱
	SBY-64
	
	1
	台
	
	
	

	13
	水泥胶砂试模
	40*40*160
	
	10
	个
	
	
	

	14
	新标准水泥胶砂流动度
	NLD-5
	
	1
	台
	
	
	

	15
	流动度标准样品
	WO1-1-1
	
	1
	套
	
	
	

	16
	水泥标准筛
	0.9mm
	
	1
	个
	
	
	

	17
	电子天平
	JY2002
	
	1
	台
	
	
	

	18
	全自动比表面积测定仪
	FBT-9
	
	1
	台
	
	
	

	19
	水泥标准样品
	0.45
	
	3
	瓶
	
	
	

	20
	水泥标准样品
	0.08
	
	3
	瓶
	
	
	

	21
	标准水泥（强度）
	5KG
	
	1
	桶
	
	
	

	22
	电子天平
	FA2004
	
	1
	台
	
	
	

	23
	水泥细度负压筛析仪
	FSY-150
	
	1
	台
	
	
	

	24
	负压筛
	0.08mm
	
	1
	个
	
	
	

	25
	负压筛
	0.045mm
	
	1
	个
	
	
	

	26
	水泥砂浆保水率测定仪
	100*25
	
	2
	个
	
	
	

	27
	金属滤网
	11cm
	
	10
	片
	
	
	

	28
	慢速定量滤纸
	110mm
	
	1
	盒
	
	
	

	29
	柱塞式水泥胶砂稠度测定仪
	ZSC-1
	
	1
	台
	
	
	

	30
	数显游标卡尺
	300mm
	
	1
	把
	
	
	

	31
	标准砂
	ISO
	
	10
	包
	
	
	

	32
	电液伺服万能材料试验机
	WES-1000B
	
	1
	台
	
	
	

	33
	电液伺服万能材料试验机
	WES-300B
	
	1
	台
	
	
	

	34
	电液伺服万能材料试验机
	WE-100B
	
	1
	台
	
	
	

	35
	钢筋残余变形测试仪
	R80/260-005
	
	1
	个
	
	
	

	36
	电子引伸计
	ZES100-10
	
	1
	个
	
	
	

	37
	钢筋弯曲试验机
	GW-40A
	
	1
	台
	
	
	

	38
	冷弯冲头
	6-160
	
	1
	套
	
	
	

	39
	电动钢筋标距仪
	BJ5-10
	
	1
	台
	
	
	

	40
	钢直尺
	（0-1000）mm
	
	1
	把
	
	
	

	41
	数显游标卡尺
	（0-300）mm
	
	1
	把
	
	
	

	42
	游标万能角度尺
	(0-320) °
	
	1
	个
	
	
	

	43
	塞尺
	(0.02-1.00)mm
	
	1
	个
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	44
	电子天平
	JC30-01
	
	1
	台
	
	
	

	45
	电液伺服压力试验机
	DYE-2000S
	
	1
	台
	
	
	

	46
	电热鼓风干燥箱
	101A-3
	
	3
	台
	
	
	

	47
	震击式标准振摆仪
	ZBSX-92A
	
	1
	台
	
	
	

	48
	新标准方孔砂石筛
	0.75-9.5
	
	1
	套
	
	
	

	49
	新标准方孔石子筛
	2.36-90
	
	1
	套
	
	
	

	50
	容积升
	1-30L
	
	1
	套
	
	
	

	51
	电子天平
	JA1001
	
	1
	台
	
	
	

	52
	电子天平
	JA5001
	
	1
	台
	
	
	

	53
	石粉含量测定仪
	NSF-I型
	
	1
	台
	
	
	

	54
	秒表
	PC396
	
	2
	个
	
	
	

	55
	针片状规准仪
	/
	
	1
	套
	
	
	

	56
	数显游标卡尺
	0-300
	
	1
	把
	
	
	

	57
	砌墙砖抗压强度试样搅拌机
	QZ-20
	
	1
	台
	
	
	

	58
	砖振动台
	1平方米
	
	1
	台
	
	
	

	59
	砌墙砖试模（一次成型）
	120*120*118
	
	10
	个
	
	
	

	60
	砌墙砖试模（二次成型）
	240*120*70
	
	10
	个
	
	
	

	61
	游标砖用卡尺
	0-300
	
	1
	把
	
	
	

	62
	钢板直尺
	300mm/1mm
	
	1
	把
	
	
	

	63
	砖抗折装置
	/
	
	1
	套
	
	
	

	64
	瓷砖抗折装置
	/
	
	1
	套
	
	
	

	65
	瓦抗折夹具
	/
	
	1
	套
	
	
	

	66
	劈裂抗拉夹具
	/
	
	1
	套
	
	
	

	67
	混凝土抗折夹具
	/
	
	1
	套
	
	
	

	68
	石材抗折夹具
	/
	
	1
	套
	
	
	

	69
	墙板抗折装置
	/
	
	1
	套
	
	
	

	70
	全自动密封混凝土抗渗仪
	ETM-6M
	
	2
	台
	
	
	

	71
	单卧轴强制试混凝土搅拌机
	HJW-60
	
	1
	台
	
	
	

	72
	混凝土振动台
	ZHJ-A
	
	1
	台
	
	
	

	73
	坍落度筒
	4件套
	
	1
	套
	
	
	

	74
	电子台秤
	TCS-150
	
	1
	台
	
	
	

	75
	电子台秤
	TCS-100
	
	1
	台
	
	
	

	76
	砂子压碎仪
	70*70
	
	1
	套
	
	
	

	77
	石子压碎仪
	152
	
	1
	套
	
	
	

	78
	钢直尺
	300mm 1mm
	
	1
	把
	
	
	

	79
	试验筛
	0.315mm
	
	1
	个
	
	
	

	80
	试验筛
	1.18mm
	
	1
	个
	
	
	

	81
	混凝土贯入阻力仪（数显）
	HG-100
	
	1
	台
	
	
	

	82
	金属圆筒（带盖）
	上口内径 160mm
下口内径 150mm
净高 150mm
	
	6
	个
	
	
	

	83
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	
	48
	个
	
	
	

	84
	砼抗渗试模
	175*185*150
	
	18
	个
	
	
	


	85
	砂浆抗压试模
	70.7*70.7*70.7
	
	20
	个
	
	
	

	86
	混凝土抗折试模
	150*150*550
	
	9
	个
	
	
	

	87
	混凝土抗压试模（三联）
	100×100× 100
	
	
	
	
	
	

	88
	混凝土收缩试模
	100*100*515
	
	6
	个
	
	
	

	89
	直读式混凝土含气量测定仪
	CA-3
	
	1
	台
	
	
	

	90
	数显混凝土维勃稠度仪
	VBR-II
	
	1
	台
	
	
	

	91
	收缩试模（铁）
	40mm ×40mm
× 160mm
	
	3
	个
	
	
	

	92
	新标准比长仪（千分表）
	BC-160
	
	1
	台
	
	
	

	93
	纵向限制膨胀器
	158mm
	
	12
	个
	
	
	

	94
	混凝土收缩膨胀仪
	HSP-540
	
	1
	台
	
	
	

	95
	金属圆筒（带盖）
	2L
	
	1
	个
	
	
	

	96
	容量筒（带盖）
	5L
	
	3
	个
	
	
	

	97
	箱式电阻炉
	SX-2.5-12
	
	1
	台
	
	
	

	98
	瓷坩埚
	100ml
	
	3
	个
	
	
	

	99
	多功能电动击实仪（国标）
	YDT-11
	
	1
	台
	
	
	

	100
	相对密度仪
	XD-1
	
	1
	套
	
	
	

	101
	砂堆积密度漏斗
	/
	
	1
	个
	
	
	

	102
	静水天平
	JY5001
	
	1
	台
	
	
	

	103
	国家新标准土壤筛
	(0.075-60)mm
	
	1
	套
	
	
	

	104
	数显式土壤液塑限测定仪
	LP-100D
	
	1
	套
	
	
	

	105
	灌砂法密度试验仪
	/
	
	1
	套
	
	
	

	106
	液压电动脱模器
	YDT-20
	
	1
	台
	
	
	

	107
	饱和面干试模
	/
	
	1
	套
	
	
	

	108
	石子堆积密度漏斗
	/
	
	1
	套
	
	
	

	109
	环刀
	200³
	
	30
	个
	
	
	

	110
	砂浆密度测定仪
	1L
	
	1
	个
	
	
	

	111
	砂浆凝结时间测定仪
	ZKS-100
	
	1
	台
	
	
	

	112
	砂浆搅拌机
	UJZ-15
	
	1
	台
	
	
	

	113
	砂浆抗渗仪
	SS-15
	
	1
	台
	
	
	

	114
	数显砂浆稠度仪
	SC-145
	
	1
	个
	
	
	

	115
	砂浆黏贴试模
	20*20*70（6联）
	
	1
	个
	
	
	

	116
	瓷砖吸水率测定仪
	TXX-300
	
	1
	台
	
	
	

	117
	恒温恒湿试验箱
	HWHS-4OC
	
	1
	个
	
	
	

	118
	弯折仪
	DWZ-120
	
	1
	套
	
	
	

	119
	防水卷材测厚仪
	HD-6
	
	1
	台
	
	
	

	120
	防水卷材测厚仪
	HD-10
	
	1
	台
	
	
	

	121
	微机控制电子万能机
	WDW-20
	
	1
	台
	
	
	

	122
	卷材拉伸夹具
	100MM
	
	1
	套
	
	
	

	123
	钉杆拉伸夹具
	/
	
	1
	套
	
	
	

	124
	砂浆黏贴拉伸夹具
	70*70*20mm
	
	1
	套
	
	
	

	125
	传感器
	100N
	
	1
	个
	
	
	

	126
	传感器
	2KN
	
	1
	个
	
	
	

	127
	低温试验箱
	-40
	
	1
	台
	
	
	


	128
	低温柔度仪
	DWR-3
	
	1
	台
	
	
	/

	129
	防水卷材冲片机
	CP-50型
	
	1
	台
	
	
	

	130
	裁刀
	1型
	
	1
	360
	
	
	

	131
	裁刀
	2型
	
	1
	360
	
	
	

	132
	裁刀
	直角裁刀
	
	1
	360
	
	
	

	133
	热空气老化试验箱
	RLH-401型
	
	1
	台
	
	
	

	134
	电动防水卷材不透水仪
	DTS-5型
	
	1
	台
	
	
	

	135
	耐热度夹具
	/
	
	3
	套
	
	
	

	136
	放大镜
	6倍
	
	1
	个
	
	
	

	137
	显微镜
	/
	
	1
	个
	
	
	

	138
	电子天平
	FA2004
	
	1
	台
	
	
	

	139
	蒸发皿
	65mm
	
	10
	个
	
	
	

	140
	红外线恒温恒湿控制仪
	BYS-III
	
	5
	台
	
	
	

	141
	干湿温度表
	WS-1
	
	6
	个
	
	
	

	142
	涂料用涂膜模框
	350*350*1.5mm
	
	3
	个
	
	
	

	143
	标准养护室全自动控温控湿设备
	FLWH-120
	
	1
	台
	
	
	

	144
	养护架
	1.8米
	
	7
	个
	
	
	

	145
	氯离子含量快速检测仪
	SSWY-810
	
	1
	台
	
	
	

	146
	比重瓶
	50mL
	
	2
	个
	
	
	

	147
	自动电位滴定仪
	ZD-2A
	
	1
	台
	
	
	

	148
	氯离子电极
	PCI-01
	
	1
	个
	
	
	

	149
	甘汞电极
	217-01
	
	1
	个
	
	
	

	150
	磁力搅拌器
	85-2
	
	1
	台
	
	
	

	151
	电振荡器
	HY-4
	
	1
	台
	
	
	

	152
	酸度计
	PHS-3C
	
	1
	套
	
	
	

	153
	索氏萃取器(三联)
	500mL
	
	1
	套
	
	
	

	154
	竹节温度计
	(0-300)℃
	
	3
	根
	
	
	

	155
	温度计
	(0-100)℃
	
	5
	根
	
	
	

	156
	温度计
	(0-200)℃
	
	5
	根
	
	
	

	157
	温度计
	(0-50)℃/0.1度
	
	3
	根
	
	
	

	158
	酸式滴定管
	25mL
	
	2
	根
	
	
	

	159
	酸式滴定管
	50mL
	
	2
	根
	
	
	

	160
	烧杯
	250mL
	
	1
	个
	
	
	

	161
	烧杯
	500mL
	
	5
	个
	
	
	

	162
	移液管
	2mL
	
	2
	根
	
	
	

	163
	移液管
	5mL
	
	2
	根
	
	
	

	164
	移液管
	10mL
	
	2
	根
	
	
	

	165
	移液管
	20mL
	
	2
	根
	
	
	

	166
	移液管
	50mL
	
	2
	根
	
	
	

	167
	三角瓶
	250ml
	
	2
	个
	
	
	

	168
	三角烧瓶
	300mL
	
	2
	个
	
	
	

	169
	带盖称量瓶
	65mm×25mm
	
	5
	个
	
	
	

	170
	波美比重计
	0-70
	
	1
	个
	
	
	

	171
	量筒
	250ml
	
	2
	个
	
	
	

	172
	量筒
	500ml
	
	2
	个
	
	
	

	173
	容量瓶
	500ml
	
	2
	个
	
	
	


	174
	玻璃容量瓶
	1000ml
	
	2
	个
	
	
	

	175
	干燥器
	240mm
	
	3
	个
	
	
	

	176
	变色硅胶
	500ml
	
	5
	瓶
	
	
	

	177
	量水器
	225mL
	
	1
	个
	
	
	

	178
	量水器
	170mL
	
	1
	个
	
	
	

	179
	李氏比重瓶
	250mL
	
	2
	个
	
	
	

	180
	瓷蒸发皿
	100mL
	
	3
	个
	
	
	

	181
	中速定量滤纸
	110mm
	
	5
	盒
	
	
	

	182
	带塞量筒
	100ml/1ml
	
	2
	个
	
	
	

	183
	玻璃棒
	8mm
	
	5
	根
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